Tabla 2. Plataformas empleadas en la Secuenciación de Siguiente Generación (NGS).

| PLATAFORMA | MÉTODO EMPLEADO | LONGITUD DE LECTURA | *ADQUISICIÓN (Q) | LECTURAS POR CORRIDA | COSTO POR 1 MILLÓN DE BASES (**$) | VENTAJAS | DESVENTAJAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 454 GS FLX (Roche) | Pirosencuenciación | 700 pb | Q > 30 | 1 millón | $ 10 | Es rápido y buena capacidad de lectura | Corridas caras, errores por homopolímeros y bajo rendimiento |
| HiSeq 2000 (Illumina) | Secuenciación por síntesis | 50-250 pb | 20 < Q > 30 | Más de 3 millones | $ 0.05-0-15 | Alto rendimiento | Es caro, requiere altas concentraciones de DNA y lecturas cortas |
| SOLiDv4 (Applied Biosystems) | Secueciación por ligación | 35-50 pb | Q > 30 | 1.2 -1.4 billones | $ 0.13 | Bajo costo por base y buena adquisición | Método lento, errores por secuencias palindrómicas y lecturas cortas |
| Ion torrent (Life Technologies) | Semiconductor de iones | 400 pb | Q = 20 | Más de 80 millones | $ 1 | Es rápido y equipo económico | Errores por homopolímeros |

*Por arriba de 20 es adecuado; ** Dolares